План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.14

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 83,4 м2 | 93,56 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена почтовых ящиков | 32 шт | 12,8 | 3 квартал |  |
| 3 | Устройство пандусов лестничных маршей | 24,0 ч | 19,0 | 4 квартал | По решению собрания собственников помещений |
| 4 | Замена вентилей ф15 ГВС | 3,0шт |  |  |  |
| 5 | Замена трансформатора тока | 3,0 шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 7 | Поверка счетчика ХВС |  |  | 4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.12

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена трубы ф15 отопления | 3,0 шт | 1,3 | 1- 2 квартал |  |
| 4 | Восстановление утраченной теплоизоляции труб на чердаке | 25,0 м | 4,8 | 1- 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика хвс |  |  | 18 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.16

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей ф15 ГВС | 3,0шт | 1,3 | 2 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 2,0 тн | 2,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика |  |  | 13 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.16б

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка стеклопакетов | 8,0 шт | 40,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Смена шарового крана ф25 хвс | 2,0 шт | 1,4 | 2 квартал |  |
| 3 | Установка датчиков движения в тамбурах, на 1 этажах | 4,0 шт | 1,0 | 1 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика хвс |  |  | 11 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.18

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей гвсф20 | 4,0 | 1,8 | 3 квартал |  |
| 3 | Изоляция труб в подвале | 3,0 м | 0,4 | 3 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 2,0 тн | 2,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика хвс |  |  | 13 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.20

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена шарового кранаф25 | 2,0 шт | 1,4 | 3 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей гвс ф20 | 2,0 шт | 1,2 | 2 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 2,0 шт | 2,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика |  |  | 12 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.22

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена прожектора на светодиодный | 1,0 шт | 1,0 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена освещения на светодиодный | 4,0 | 7,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Установка метал ограждения | 15,0м | 27,0 | 3 квартал |  |
| 5 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |
| 6 | Поверка счетчика |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.22а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли с заменой карниза из оцинк. стали | 80,0м2 | 23,0м2 | 3 квартал |  |
| 2 | Спиливание деревьев-тополей | 2,0 шт | 12,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Изоляция труб отопления | 3,0м | 0,4 | 3 квартал |  |
| 5 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 6 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0шт | 14,9 | 4 квартал |  |
| 7 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |
| 8 | Поверка счетчика |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.24

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 40,0 | 45,0 | 2 квартал |  |
| 2 | Замена почтовых ящиков | 80 шт | 32,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 4 | Изоляция труб отопления | 4,0 м | 1,6 | 4 квартал |  |
| 5 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0шт | 14,9 | 4 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей гвс ф15 | 3,0 шт | 1,7 | 2 квартал |  |
| 7 | Поверка счетчика хвс |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.24 а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Спиливание веток | 4,0 | 20,0 | 4 квартал |  |
| 3 | Ремонт кровли | 40,0 | 45,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Реконструкция тротуарных плиток 4 под. |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж деревянных ограждений |  |  |  |  |
| 6 | Поверка счетчика хвс |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова,4

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана гвс, хвс ф25 | 2,0 | 1,7 | 4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова,8а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Завоз торфа | 1,5тн | 1,9 | 2 квартал |  |
| 3 | Поверка счетчика хвс |  |  | 12 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0 шт | 2,9 | 2 квартал |  |
| 2 | Смена шарового крана ф25 хвс | 2,0 шт | 1,6 | 2 квартал |  |
| 3 | Поверка счетчика хвс |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Спиливание веток | 4,0 шт | 20,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10б

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена трубы отопления ф20 | 3,0 м | 2,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Изоляция труб в подвале | 4,0 м | 0,5 | 4 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |
| 5 | Снос сараек 4 под | 9,0 шт | 8,3 | 4 квартал | По решению собрания собственников помещений |
| 6 | Поверка счетчика хвс |  |  | 11 декабря |  |

ан работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10в

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана гвс ф32; ф25 | 4,0 шт | 6,0 | 4 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,5 тн | 1,9 | 2 квартал |  |
| 4 | Спиливание веток | 4,0 шт | 20,0 | 4 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика хвс |  |  | 13 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.18

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Установка вазонов | 2,0 шт | 5,4 | 2 квартал |  |
| 3 | Смена вентилей гвс ф15 | 3,0 шт | 1,5 | 4 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.10

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана гвс ф32 | 1,0 шт | 1,3 | 4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.15

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана ф32 | 2,0 шт | 2,6 | 4 квартал |  |
| 3 | Поверка счетчика хвс |  |  | 27 июня |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Мира, 2а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 7,0 м2 | 8,5 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт кровли | 10,0 м2 | 18,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Опиловка веток тополей | 4 шт. | 26,0 | 3-4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул.Мира, д.2б

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 8,0 м2 | 14,4 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Монтажников, д.2

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Спиливание деревьев | 4,0 шт | 26,0 | 2 квартал | Комф. среда |
| 3 | Замена шарового крана гвс ф25,32 | 2,0 шт | 3,2 | 3 квартал |  |
| 4 | Установка поручней на крыльце | 6,0 шт | 3,1 | 2-3 квартал |  |
| 5 | Устройство ограждения мусорокамер из профнастила | 36,0 м2 | 41,0 | 2 квартал |  |
| 6 | Поверка счетчика хвс |  |  | 4 квартал |  |
| 7 | Ремонт штукатурки стеночек крыльца | 49,0 м2 | 43,0 | 2 квартал |  |
| 8 | Демонтаж наружной Эл. проводки со светильниками | 6,0 шт | 0,7 | 1 квартал |  |
| 9 | Ремонт отмостки (примыкания с цоколем) | 19,0м2 | 19,5 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Монтажников, д.5

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Устройство парковки с щебеночным основанием | 1,0 шт |  | 2 -3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,0 тн | 1,3 | 2 квартал |  |
| 4 | Опиловка дерева | 1,0 шт | 6,0 | 3 квартал |  |
| 5 | Ремонт ливневой канализации | 24,0 м | 6,4 | 1 квартал |  |
| 6 | Капитальный ремонт лифта | 2,0 шт |  | 1 квартал |  |
| 7 | Устройство перил на крыльце 2 под. | 1,0 шт | 0,7 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.1

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 6,0 м2 | 7,3 | 3 квартал |  |
| 3 | Замена шарового крана ф32 | 2,0 шт | 2,6 | 3 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика хвс |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.3

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 3,8 м2 | 10,2 | 3 квартал |  |
| 3 | Ремонт внутриквартирных коридоров | 159,0 м2 | 133,6 | 4 квартал | По решению собрания собственников помещений |
| 4 | Завоз торфа | 2,0 тн | 2,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.3а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт внутриквартирных коридоров | 159,0 | 133,6 | 4 квартал | По решению собрания собственников помещений |
| 3 | Установка светодиодного прожектора | 1,0 шт | 6,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 2,0 тн | 2,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.5

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 1квартал |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 660,2 | 330,0 | 1 квартал |  |
| 3 | Изготовление поручней у крыльца | 4,0 м | 0,5 | 2 квартал |  |
| 4 | Ремонт внутриквартирных коридоров | 159,0 м2 | 134,0 | 1 квартал | По решению собрания собственников помещений |
| 5 | Завоз торфа | 2,0 тн | 2,6 | 2 квартал |  |
| 6 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая , д.5а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана гвс ф40,ф32 | 4,0 шт | 6,9 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,0 тн | 1,3 | 2 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая  д.7

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0 шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Устройство ограждения | 18,0 м | 32,4 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена шарового крана гвс ф 40 | 2,0 шт | 4,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 0,5 тн | 0,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая , д.7а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0 шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена шарового крана гвс ф32, ф40 | 6,0 шт | 12,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,0 тн | 1,3 | 2 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.9

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 1 квартал |  |
| 2 | Ремонт ступеней в подвал | 0,9 м2 | 0,6 | 3 квартал |  |
| 3 | Ремонт козырька из наплавляемого материала | 1 шт | 6,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.9а

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Установка стеклопакетов в подъезды | 8,0 шт | 40,0 | 4 квартал |  |
| 3 | Установка плафонов | 18,0 шт | 18,5 | 4 квартал |  |
| 4 | Водоэмульсионная окраска козырька | 11,0 м2 | 2,2 | 3 квартал |  |
| 5 | Ремонт крыльца | 8,0 м2 | 2,4 | 3 квартал |  |
| 6 | Поверка счетчика |  |  | 25 октября |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.13

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0 | 16,9 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |
| 4 | Поверка счетчика |  |  | 25 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Дзержинского,31

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена входной двери на металлическую 1 под. | 1,0шт | 14,0 | 2 квартал |  |
| 3 | Поверка счетчика |  |  | 12 декабря |  |

План работ по текущему ремонту на 2018 год МКД по адресу: ул. Короленко,14б

ООО «Дом-Сервис»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформатора тока | 3,0шт | 2,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Валка дерева с автовышки | 1,0 шт | 10,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей ф15 гвс | 3,0 шт | 1,3 | 4 квартал |  |
| 4 | Замена канал. чугунной трубы на пропиленовую | 3,0 м | 3,6 | 1 квартал |  |
| 5 | Асфальтирование тротуаров предподъездных 2-3 под | 21,0 м2 | 29,0 | 3 квартал |  |
| 6 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0 | 16,9 | 3 квартал |  |