План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.14

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ГВС, ХВс | 4,0 шт | 2,4 | 2 квартал |  |
| 2 | Ремонт штукатурки нижней плоскости балкона | 0,5м2 | 2,9 | 2 квартал |  |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки |  | 8,7 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.12

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дренажа для отвода воды | 4,0 м | 3,4 | 2 квартал |  |
| 2 | Ремонт отмостки 3 под. | 2,0 м2 | 2,1 | 2 квартал |  |
| 3 | Ремонт подъездов | 186,9 | 209,6 | 4 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Обустройство контейнерной площадки |  | 14,3 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.16

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездов | 83,4 м2 | 93,56 | 2 квартал |  |
| 2 | Устройство козырьков из профнастила | 2,0 шт | 7,45 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 4 | Обустройство контейнерной площадки |  | 8,6 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.16б

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 2,0 шт | 117,5 | 3 квартал |  |
| 2 | Формирование кроны деревьев | 3,0 шт | 5,0 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Обустройство контейнерной площадки |  | 8,7 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.18

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 2 | Ремонт кровли | 15,0 м2 | 27,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Ремонт металлического ограждения с заменой материала | 13,0 м | 26,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 4,0 шт | 2,0 | 2 квартал |  |
| 5 | Установка ограждения метал. спуска в подвал №2, установка двери. Установка замка | 1 ед. | 18,0 | 1 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 17,5 |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.20

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска ограждения | 13,2 м2 | 4,9 | 3 квартал |  |
| 2 | Покраска скамеек | 3,0 шт | 2,5 | 3 квартал |  |
| 3 | Установка метал. ограждения | 5,0 м | 9,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 0,5 тн | 0,7 | 2 квартал |  |
| 5 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 6 | Замена почтовых ящиков | 32,0 шт | 16,0 | 4 квартал |  |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки |  | 5,4 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.22

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиливание веток у берез | 6 дерев. | 48,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Покраска металлического ограждения | 28,8 м2 | 8,7 | 3 квартал |  |
| 3 | Покраска скамеек, диванов | 4,0 шт | 3, 2 | 2 квартал |  |
| 4 | Завоз торфа | 0,5 | 0,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Замена деревянной двери в подвалы | 1,0шт | 8,0 | 2 квартал |  |
| 6 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов на кровле | 0,1 м3 | 2,8 | 3 квартал |  |
| 7 | Установка вновь ограждения ( торец 4 под.) | 12,0м | 21,5 | 3 квартал |  |
| 8 | Ремонт кровли | 40,0 | 45,0 | 2 квартал |  |
| 9 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 10 | Обустройство контейнерной площадки |  | 14,3 | 2 квартал |  |
| 11 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 6,0 шт | 3,0 | 1 квартал |  |
| 12 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0шт | 14,9 | 4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.22а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли с заменой карниза из оцинк. стали | 80,0м2 | 33,0м2 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена ламп на светодиодные | 20,0 шт | 2,0 | 1 квартал |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 5,0 м2 | 5,2 | 2 квартал |  |
| 4 | Устройство козырьков из профнастила | 4,0шт | 14,9 | 4 квартал |  |
| 5 | Восстановление светильников в подвале №2 | 23,0 | 11,5 | 2 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 8 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 6,0 шт | 3,0 | 1 квартал |  |
| 9 | Обустройство контейнерной площадки |  | 14,6 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.24

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 40,0 м2 | 45,0 | 2 квартал |  |
| 2 | Ремонт подъездов | 243,2м2 | 272,8 | 1 квартал |  |
| 3 | Спиливание веток | 4дер. | 15,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена лотка у козырька 1 под. | 1,0 шт | 1,8 | 3 квартал |  |
| 5 | Завоз торфа | 0,5 | 0,7 | 2 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,6 | 2 квартал |  |
| 8 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 10,0 шт | 5,0 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.24 а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж светодиодных прожекторов | 2,0 шт | 1,9 | 1 квартал |  |
| 2 | Замена скамеек на диваны | 2,0 шт | 12,0 | 4 квартал |  |
| 3 | Замена почтовых ящиков | 80,0шт | 40,0 | 4 квартал |  |
| 4 | Опиловка веток деревьев, вывоз веток | 4 дерев. | 20,0 | 2 квартал |  |
| 5 | Замена кодового замка на входную дверь 4 под. | 1,0 шт | 1,8 | 1 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,5 | 2 квартал |  |
| 8 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 6,0 шт | 3,0 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова,4

ООО «Глазов Дом

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 3,0 шт | 1,8 | 2 квартал |  |
| 2 | Замена труб хвс | 5,0 м | 3,5 | 1 квартал |  |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки |  | 37,0 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова,8а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 10,0 м | 12,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки |  |  |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена почтовых ящиков | 64шт | 32,0 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 20,1 |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических поручней крылец 3,4 под. | 6,0м | 4,6 | 1 квартал |  |
| 2 | Спиливание веток и деревьев | 4,0 шт | 20,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 2,5 тн | 3,2 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 1картал |  |
| 5 | Замена уголка на крыльце 2 под. | 4,0м | 6,0 | 1 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,7 |  |  |
| 7 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 10,0 шт | 5,0 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10б

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство метал. ограждения под. | 10,0м | 17,8 | 4 квартал |  |
| 2 | Замена входных дверей | 1,0 шт | 26,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,0 тн | 0,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 5,5 | 4 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,7 |  |  |
| 7 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 15,0 шт | 7,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.10в

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиливание веток, вывоз | 4дер. | 20,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Завоз торфа | 0,5тн | 0,7 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 5,5 | 2 квартал |  |
| 6 | Закрепление перегородок, дверей в подвале | 10,0 шт | 5,0 | 1 квартал |  |
| 7 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,8 |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.18

ООО «Глазов Дом  »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 5,0 м2 | 8,1 | 3 квартал |  |
| 2 | Покраска колес | 6,0 шт | 2,6 | 2 квартал |  |
| 3 | Завоз торфа | 1,0 тн | 1,4 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Спиливание веток яблони, вывоз | 4,0 шт | 20,0 | 3 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 17,3 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко, д.10

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка тротуарной плитки у ковровыбивалки | 6,0м2 | 3,7 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт ограждения 1 под. с заменой материала | 3,0 м | 4,2 | 3 квартал |  |
| 4 | Установка детской качели | 1,0шт | 2,3 | 2 квартал |  |
| 5 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 37,0 | 3квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Кирова, д.15

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 2 | Замена труб ХВС | 3,0 м | 2,4 | 4 квартал |  |
| 3 | Ремонт примыканий кровли | 11,0м2 | 12,1 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Мира, 2а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска стен в подъезде( сапожки) | 317,0 м2 | 79,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |
| 3 | Формирование кроны деревьев, вывоз | 5,0 | 35,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Привоз песка на детскую площадку | 2,5 м3 | 3,4 | 2 квартал |  |
| 5 | Наращивание ливневой канализации из труб пвх | 6,0 м | 7,2 | 3 квартал |  |
| 6 | Врезка кранов ф25 на систему ГВС по стоякам | 12,0 шт | 10,8 | 2 квартал |  |
| 7 | Ремонт кровли | 8,0 м2 | 14,4 | 3 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  | 24,8 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул.Мира, д.2б

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство контейнерной площадки |  | 16,7 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Монтажников, д.2

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование кроны деревьев | 4,0 дер. | 20,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 4,0 м2 | 4,8 | 3 квартал |  |
| 3 | Ремонт кровли | 40,0 м2 | 72,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Бетонирование ступеней в подвалы | 5,0 м2 | 4,0 | 4 квартал |  |
| 5 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 6 | Замена задвижек отопления | 3,0 шт | 19,5 | 3 квартал |  |
| 7 | Ремонт лестничного ограждения (сварочные работы) | 13,0 м | 3,7 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Монтажников, д.5

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт покрытия проезда щебнем | 5,0 м3 | 16,1 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт крылец | 8,0м2 | 81,6 | 3 квартал |  |
| 3 | Бетонирование отмосток | 7,0 м2 | 7,3 | 3 квартал |  |
| 4 | Наращивание ливневой канализации из труб пвх | 6,0м | 7,8 | 2 квартал |  |
| 5 | Монтаж провода ВВГ по стене | 30,0м | 4,9 | 1 квартал |  |
| 6 | Замена шарового крана ф32 | 6,0 шт | 1,2 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.1

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколя | 2,0 м2 | 1,7 | 2 квартал |  |
| 2 | Ремонт балкона с наклеиванием материала «Биполь» | 13,0 м2 | 79,2 | 3 квартал |  |
| 3 | Наращивание ливневой канализации | 2,5м | 3,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Окрашивание цоколя кузбаслаком | 6,0 м2 | 0,9 | 2 квартал |  |
| 5 | Замена уголков на крыльце | 4,0 м | 2,3 | 2 квартал |  |
| 6 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей в подвале | 3,0 шт | 1,5 | 1 квартал |  |
| 7 | Устройство тротуарных плиток на цементный раствор | 3,0 м2 | 6,2 | 3 квартал |  |
| 8 | Ремонт тротуара из б/у плиток | 3,0 м2 | 1,4 | 3 квартал |  |
| 9 | Ремонт козырька из наплавляемого материала | 1,0 шт | 6,6 | 4 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.3

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт козырька из наплавляемого материала | 1,0 шт | 6,6 | 4 квартал |  |
| 2 | Завоз торфа | 1,0тн | 1,4 | 2 квартал |  |
| 3 | Ремонт тротуаров из плиток | 9,0 м2 | 3,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Завоз песка | 2,0 м2 | 2,6 | 2 квартал |  |
| 5 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей в подвале | 15,0 шт | 7,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.3а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиливание дерева березы, веток кленов | 4,0 шт | 7,0 | 3 квартал |  |
| 2 | Замена плитки на полу 1 этажа | 3,8 м2 | 39,0 | 4 квартал |  |
| 3 | Устройство тротуара из плитки | 12,0 м2 | 25,3 | 3 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 2,0 | 3 квартал |  |
| 5 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей в подвале | 15,0 шт | 7,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.5

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство поручней на крыльце | 3,0 м | 1,6 | 1 квартал |  |
| 2 | Устройство козырька из профнастила | 1,0 шт | 3,7 | 2 квартал |  |
| 3 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 4,0 шт | 2,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей в подвале | 13,0 шт | 6,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая , д.5а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 4,0 шт | 2,4 | 3 квартал |  |
| 2 | Завоз торфа | 1,0тн | 1,4 | 2 квартал |  |
| 3 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей в подвале | 15,0 шт | 7,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая  д.7

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство металлической решетки в подвал | 16,8 м2 | 23,0 | 2 квартал |  |
| 2 | Устройство ограждения вдоль дороги | 20,0 м | 36,0 | 2 квартал |  |
| 3 | Демонтаж колес с вывозом | 7,0 шт | 4,6 | 3 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 5 | Демонтаж сараев в подвале с вывозом | 4,0 шт | 6,1 | 1 квартал |  |
| 6 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей | 6,0 шт | 3,0 | 1 квартал |  |
| 7 | Распиловка веток у черемухи | 6,0 шт | 30,0 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая , д.7а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка грунта и планировка земли под песочницу | 9,0 м2 | 2,3 | 2 квартал |  |
| 2 | Устройство песочницы | 1,0 | 2,1 | 2 квартал |  |
| 3 | Завоз песка | 2,0м3 | 2,6 | 2 квартал |  |
| 4 | Установка датчиков движения на площадках | 18,0 шт | 22,4 | 3 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 7 | Закрепление гипсовых перегородок, дверей | 15,0 шт | 7,5 | 1 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.9

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт тротуара из плиток | 7,0 м2 | 2,8 | 2 квартал |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Чепецкая, д.9а

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка плафонов в межквартирных коридорах | 18,0 шт | 9,0 | 2 квартал |  |
| 2 | Установка светодиодных светильников в лифте, в подъезде | 9,0 шт | 15,4 | 3 квартал |  |
| 3 | Покраска цоколя кузбаслаком | 81,0 м2 | 10,5 | 3 квартал |  |
| 4 | Установка метал. ограждения у цветника | 15,0 м | 37,5 | 3 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул.Чепецкая, д.13

ООО «Глазов Дом»

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездов | 250,6 м2 | 273,0 | 4 квартал |  |
| 2 | Устройство павильона для сбора мусора | 20,0 м2 | 30,0 | 3 квартал |  |
| 3 | Устройство пешеходной дорожки из плиток | 5,0 м2 | 6,0 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 5 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,6 | 2 квартал |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Дзержинского,31

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входной группы крыльца 1 под.(отделочные работы) | 5,0 м2 | 5,6 | 2 квартал |  |
| 2 | Установка замка и доводчика на вх. дверь 2 под | 1/1 шт | 3,8 | 1 квартал |  |
| 3 | Обустройства автостоянки | 5,0 м3 | 8,7 | 2 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0 шт | 3,6 | 3 квартал |  |
| 5 | Ремонт ввода ХВ | 1 | 34,0 | 3 квартал |  |
| 6 | Обустройство контейнерной площадки |  |  |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко,14б

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 6,0шт | 5,5 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 2,0 м2 | 2,1 | 3 квартал |  |
| 3 | Закрепление перегородок , дверей в подвале | 9,0 шт | 2,2 | 1 квартал |  |
| 4 | Обустройство контейнерной площадки |  |  |  |  |

План работ по текущему ремонту на 2019 год МКД по адресу: ул. Короленко,14в

ООО «Глазов Дом »

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная ориент.стоимость, тыс.руб. | Ориентировоч- ные сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлического ограждения | 6,0 м | 8,0 | 2 квартал |  |
| 2 | Замена задвижки ф50 | 1,0 | 4,2 | 1 квартал |  |
| 3 | Устройство дорожки из тротуарной плитки | 4,0 м2 | 6,0 | 3 квартал |  |
| 4 | Замена вентилей ф20 стояков отопления | 12,0 шт | 6,0 | 2 квартал |  |
| 5 | Отвод канализации 1 подъезд (стояк квартир 2,6,10,11) | 15,0 м | 8,8 | 2 квартал |  |
| 6 | Замена вентилей ГВС, ХВС | 4,0 шт | 2,0 | 3 квартал |  |
| 7 | Установка прибор учета электроэнергии | 1 шт. | 2,4 | 1 квартал |  |
| 8 | Установка счетчика воды | 1 шт | 2,1 | 2 квартал |  |
| 9 | Замена трансформаторов тока | 2 шт. | 2,3 | 1 квартал |  |
| 10 | Обустройство контейнерной площадки |  | 13,7 | 3 квартал |  |